## 4P 調査票(保安)
令和５年度 燃焼器具交換･安全機器普及状況等調査報告書（1/2）
令和６年３月末現在
Ⅰ 事業所の概要 | [23 empty] | (一社)全国ＬＰガス協会 調査
| ① | 販売事業所名 | [12 empty] | 担当部署名・担当者名
連絡先（電話番号）
| ② | 監督官庁の所管区分(右記のいずれかを選んでください。) | [5 empty] | １．経済産業省 ２．産業保安監督部 ３．都道府県 ４．市町村 （数字を記入→） | [16 empty] | 1
| ③ | 消費者戸数 ※注 （キャンプ・屋台等の質量販売、閉栓消費者(空家を含む)は除きます。(以下同じ)） |  | Ａ 業務用施設 （共同住宅と一般住宅以外） |  |  |  | Ｂ 共同住宅 （同一建築物内に３世帯以上入居する構造のもの） | [6 empty] | Ｃ 一般住宅 |  |  |  |  | Ｄ 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） |  |  |  |  | 2
[7 empty] | 戸 | [6 empty] | 戸 |  |  |  |  | 戸 | 0 |  |  |  | 戸 | 3
| 注：メータ１つで業務用と一般用に使用している場合､主たる用途の区分としてください。 | [23 empty] | 4
Ⅱ 燃焼器具等未交換数（１戸に複数の燃焼器具等がある場合は、その燃焼器具等の数） | [8 empty] | Ⅲ 業務用厨房施設に対するＣＯ中毒事故防止対策状況
| ① | 湯沸器(不完全燃焼防止装置の付いていないもの) |  | 開放式 |  |  |  | 台 |  |  | ① | 業務用厨房施設数（下記の定義を十分確認してください） ※注 | [11 empty] | 施設
|  |  |  | ＣＦ式 |  |  |  | 台 |  |  | ② | ①の内、法定周知以外の周知を行った施設数 (ガス機器の正しい使い方、事故防止策等の周知) | [11 empty] | 施設
|  |  |  | ＦＥ式 |  |  |  | 台
|  |  |  | 合計 | 0 |  |  | 台 |  |  | ③ | ①の内、業務用換気警報器(ＣＯ警報器含む)を設置している施設数 | [7 empty] | 設置済 |  |  |  | 施設
| ② | 風呂釜(不完全燃焼防止装置の付いていないもの) |  | ＣＦ式 |  |  |  | 台 | [11 empty] | 設置不要 |  |  |  | 施設
|  |  |  | ＦＥ式 |  |  |  | 台 |  |  | 注：業務用厨房施設とは、業務用施設であって、次の業務用機器（事故報告及び事故届に係る特定消費設備の業務用機種）を設置している施設となります。
|  |  |  | 合計 | 0 |  |  | 台
| ③ | 排気筒(ＣＦ式、ＦＥ式、ＦＦ式及びＢＦ式の湯沸器、給湯器、風呂釜の排気筒で、材料の不適合など法令等に適合しないもの) ※注 | [5 empty] | 台 |  |  | 対象機器：業務用こんろ、業務用オーブン、業務用レンジ、業務用フライヤー、業務用炊飯器、業務用グリドル、業務用酒かん器 業務用おでん鍋、業務用蒸し器、業務用焼物器、業務用食器消毒保管庫、業務用煮沸消毒器、業務用湯せん器 業務用めんゆで器、業務用煮炊釜、業務用中華レンジ、業務用食器洗浄機、業務用その他
注：排気筒については、構造的に排気筒の取替えが不可能な場合はＣＯ警報器の設置により交換したものとしてください。
Ⅳ | 業務用施設のＳＢ（ＥＢ）メータ設置先におけるガス警報器連動遮断の状況 | [7 empty] | Ⅴ バルク貯槽２０年検査対応（貯槽を１基以上所有している事業所のみ記入）
| ① | 業務用施設の内、ＳＢ（ＥＢ）メータ設置戸数 | [5 empty] | 戸 |  |  |  | 令和５（2023）年４月１日～令和６（2024）年３月末実施数 | [7 empty] | 令和６（2024）年度予定数
| ② | ①の内、ガス警報器連動遮断戸数 ※注１ | 連動済 |  |  |  |  | 戸 |  |  | 区分 | ①２０年検査を 実施し合格 ※注１ |  |  | 廃棄して入替対応 |  |  |  |  | ④期限満了基数 （令和６（2024）年度中の期限満了基数） |  |  | ⑤期限満了基数 ＋ 前倒し予定基数 ※注２
|  |  | 連動不要（屋外）※注２ |  |  |  |  | 戸 | [6 empty] | ②バルク入替 |  |  | ③シリンダー入替
| 注：１．②のガス警報器連動遮断には警報器連動自動ガス遮断装置によるものも含めてください。 注：２．②の連動不要（屋外）とは、屋内に燃焼器等がない戸数となります。 | [9 empty] | 基数
注：１．①は、あくまでもバルク２０年検査です。４年に１回の供給設備点検ではありません。 注：２．⑤は、④に、令和７（２０２５）年度以降に期限満了のバルク貯槽で令和６（２０２４）年度中に前倒しし、対応する予定数を加えた数となります。
Ⅵ 集中監視システム設置戸数（ガスメータに設置されたもの） | [9 empty] | Ⅶ 容器流出防止地域への対応 ※注
| ① | 第１号又は第２号認定販売事業者制度の認定を受けられる条件を満たしている集中監視システム（常時監視システム） 認定販売事業者を取得をしているかは問いません。※注１．３ | [5 empty] | 戸 | [11 empty] | 令和６年３月末現在 |  |  | 施行前日の令和６年６月１日時点（予定）
[11 empty] | ① | 洪水浸水想定区域（想定最大規模）を問わず容器流出防止措置済の施設数 ※注
| ② | 上記①以外の集中監視システム（低頻度型集中監視システム）※注２.３ | [5 empty] | 戸
| 注：１．常時監視システムとは、メータが検知した特定保安情報を直ちに監視者（集中監視センター）に伝達するものです。 注：２．低頻度型集中監視システムとは、メータが検知した特定保安情報を決められた時間に監視者（集中監視センター）に伝達するものです。 注：３．バルク供給における残量管理の集中監視システムは除外となります。 | [9 empty] | ② | 洪水浸水想定区域（想定最大規模）の対象施設数 ※注
[11 empty] | ③ | 上記②の内、容器流出防止措置済の施設数
注：洪水浸水想定区域（想定最大規模）とは、国交省等のハザードマップで１ｍ以上の浸水が予想される区域となります。 (１ｍ以上のハザードマップが公表されていない場合は、ハザードマップ凡例において１ｍを含む区域（例：水深0.5ｍ～３ｍ）を適用) 施設数とは供給設備の数となります。また、バルク容器・貯槽は容器流出防止措置済としてください。
Ⅷ 安全機器普及状況等
|  |  |  | ①マイコンメータ等 |  |  |  |  | ②ヒューズガス栓等 |  |  |  | ③ガス警報器 | [5 empty] | ④調整器
|  |  |  | 設置済戸数 ※注１．４．５ |  | 内、期限切れ戸数 |  |  | 設置済戸数 ※注１．３．４ |  |  |  | 設置済戸数 ※注１．４ |  |  | 内、製造年から ５年を経過した戸数 |  |  | 設置施設数 ※注１．６ |  |  | 内、製造年から ７年交換のタイプは７年 10年交換のタイプは10年 を経過した施設数
[9 empty] | (設置不要戸数) ※注２．３ |  |  |  | (設置不要戸数) ※注２
| Ａ 業務用施設 （共同住宅と一般住宅以外） |  |  |  | 戸 | ( |  | 戸） |  |  |  | 戸 |  |  | 戸 | ( |  | 戸） |  |  | 施設 | ( |  | 施設）
[12 empty] | 戸 |  |  | 戸
| Ｂ 共同住宅 （同一建築物内に3世帯以上入居する構造のもの） |  |  |  | 戸 | ( |  | 戸） |  |  |  | 戸 |  |  | 戸 | ( |  | 戸） |  |  | 施設 | ( |  | 施設）
[12 empty] | 戸 |  |  | 戸
| Ｃ 一般住宅 |  |  |  | 戸 | ( |  | 戸） |  |  |  | 戸 |  |  | 戸 | ( |  | 戸） |  |  | 施設 | ( |  | 施設）
[12 empty] | 戸 |  |  | 戸
| Ｄ 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） |  |  | 0 | 戸 | ( | 0 | 戸） | 0 |  |  | 戸 | 0 |  | 戸 | ( | 0 | 戸） | 0 |  | 施設 | ( | 0 | 施設）
[9 empty] | 0 |  |  | 戸 | 0 |  | 戸
注：１．法令上の設置義務にかかわらず、各項目の安全機器の設置戸数を記入してください。（例えば一般住宅でも警報器を設置していれば「設置済」となります。義務施設かどうかは関係ありません。）
注：２．「ヒューズガス栓等」の項目で、屋内に燃焼器がない場合、また、「ガス警報器」の項目で、屋内に燃焼器がない場合及び燃焼器が浴室内に設置されている場合は、その戸数を設置不要戸数としてカウントしてください。
注：３．屋内に燃焼器がある場合で、「ヒューズガス栓等」の項目について､末端ガス栓と燃焼器が法令に基づきネジ接続又は迅速継手により接続されている場合は設置済としてください。なお、安全装置のないガス栓が１つでもある場合は未設置戸数となります。
注：４．１つの消費者に複数のマイコンメータ等、ヒューズガス栓又はガス警報器を設置していても「１戸」としてください。（例えば､１つの消費者にヒューズガス栓が５つ及びガス警報器が２つ設置されていても「１戸」となります。)
注：５．マイコンメータⅡ等の感震遮断装置のないガスメータが設置されている場合は､対震自動ガス遮断器との組み合わせであれば「設置済」となります。また、対震自動ガス遮断器とガス警報器連動遮断装置との組み合わせでも「設置済」となります。
注：６．調整器については施設数で記入してください。例えば、共同住宅で１つの施設に調整器を設置し、そこから複数の消費者に供給している場合は１施設となります。
※ご不明な点がございましたら都道府県ＬＰガス協会までお願いいたします。

## 5P調査票(需要開発・競エネ)
令和５年度 需要開発推進取組状況等調査報告書(2/2)
令和６年３月末現在
| 販売事業所名 |  |  | 0 | [18 empty] | (一社)全国ＬＰガス協会 調査
Ⅸ 需要開発関係
|  |  | ＧＨＰ （ＬＰガスヒートポンプ） |  |  | エネファーム |  | ハイブリッド 給湯器 |  | エコジョーズ |  | Siセンサー コンロ |  |  |  | ガス浴室暖房 乾燥機
| ① | 令和５年度 販売台数
[5 empty] | 台 |  | 台 |  | 台 |  | 台 |  |  |  | 台 |  |  | 台
| ② | ①の内、非エコジョーズ機器からの取替台数 ※注
[7 empty] | 台 |  | 台 |  | 台
注：取替台数とは、非エコジョーズ給湯器からエコジョーズ給湯器、エネファーム、ハイブリッド給湯器へ変更を記載してください。
Ⅹ 農業、林業、漁業におけるＬＰガス販売状況 | [11 empty] | Ⅺ オール電化・都市ガスとの移動関係
|  |  | 農業 |  |  | 漁業 |  | 林業 |  |  |  |  | ① オール電化関係 |  |  |  | 移動戸数 |  |  | ② 都市ガス関係 | 移動戸数
令和５年度 販売トン数
[13 empty] | ＬＰガス→オール電化 | [6 empty] | LＰガス → 都市ガス
[5 empty] | トン |  | トン |  | トン | [9 empty] | 戸 |  |  | 戸
| 注：ビニールハウス、養殖などによるＬＰガス利用が対象となります。 注：１㎥あたり２ｋｇで換算してください。 | [11 empty] | オール電化→ＬＰガス | [6 empty] | 都市ガス → ＬＰガス
[19 empty] | 戸 |  |  | 戸
Ⅻ ガス料金の公表状況関係 | [11 empty] | XIII | ＬＰガスを供給している賃貸集合住宅において、入居を希望する方にＬＰガス料金を入居前にお知らせできるよう、物件の所有者又は不動産管理会社へ料金表の情報提供状況
１．店頭にガス料金を掲載（料金表を自由に入手（配布）できるようにしている状態を含む）している。
２．ホームページにガス料金を掲載している。
| ３．店頭及びホームページにガス料金を掲載している。 | [11 empty] | ①賃貸集合住宅に１件以上の供給を行っている。 | [10 empty] | 1
| ４．店頭及びホームページにもガス料金を掲載していない。 | [12 empty] | １．はい ２．いいえ | [9 empty] | 2
| 上記から該当する番号を１つ選択し記入 | [11 empty] | ②上記で１．「はい」 と回答の方のみ | [10 empty] | 3
[14 empty] | 予め賃貸集合住宅を管理している所有者又は不動産管理会社に「ＬＰガス料金表」により情報提供している。※注 | [9 empty] | 4
１．はい ２．いいえ
注：ＬＰガス料金表とは、令和３年６月１日に経済産業省より通知された料金表の情報提供に基づき、物件名、販売事業者名、料金内訳（基本料金、従量料金、機器設備等料金）または、原料費調整制度による調整額等が記載されたものとなります。
＊ 本報告書にご記入いただきました個人情報につきましては、本報告書の内容等のお問い合わせのみにご使用させていただきます。